## Resumo
Indicador | Valor | Unidade
Carga mínima NE | 11299.286 | MW
Carga média NE | 14014.0001 | MW
Carga máxima NE | 15943.608 | MW
Energia semanal NE | 2354352.011 | MWh
FC médio eólico NE | 0.4518 | pu
FC médio solar NE | 0.21686 | pu
Pmax TRES MARIAS | 396 | MW
Pmax SOBRADINHO | 1050.3 | MW
Pmax ITAPARICA | 1479.6 | MW
Pmax PAULO AFONSO | 3879.6 | MW
Pmax XINGO | 3162 | MW
Pmax PROSPERIDADE I | 28.023 | MW
CVU PROSPERIDADE I | 224.31 | R$/MWh
Pmax SUAPE II | 381.259 | MW
CVU SUAPE II | 1180.61 | R$/MWh
Pmax geração UHR | 800 | MW
Pmax bombeamento UHR | 800 | MW
Emax UHR | 4000 | MWh
Eficiência round-trip UHR | 0.81 | pu

## Parametros_UHE
Elemento | Nome | nome_modelo | Qtur_max_m3s | produtibilidade_MW_m3s | Vmin_hm3 | Vmax_hm3 | Pmax_MW | cadastro_ONS | Pmax_rho_Q_MW | diferenca_Pmax_pct | tipo_modelagem | possui_estado_volume
UHE | TRES MARIAS | TRES MARIAS | 906 | 0.436 | 4250 | 19528 | 396 | TRÊS MARIAS | 395.016 | -0.24848 | RESERVATORIO | TRUE
UHE | SOBRADINHO | SOBRADINHO | 4350 | 0.2449 | 5447 | 34116 | 1050.3 | SOBRADINHO | 1065.315 | 1.4296 | RESERVATORIO | TRUE
UHE | ITAPARICA | ITAPARICA | 3330 | 0.4425 | 7234 | 10782 | 1479.6 | LUIZ GONZAGA | 1473.525 | -0.41058 | RESERVATORIO | TRUE
UHE | PAULO AFONSO | PAULO AFONSO | 3879.8 | 1.0229 | 121 | 121 | 3879.6 | PAULO AFONSO I + PAULO AFONSO II + PAULO AFONSO III + PAULO AFONSO IV | 3968.6474 | 2.2953 | FIO_DAGUA | FALSE
UHE | XINGO | XINGO | 3162 | 1.0781 | 3800 | 3800 | 3162 | XINGÓ | 3408.9522 | 7.81 | FIO_DAGUA | FALSE

## Parametros_UTE
nome | Pmax_MW | CVU_R$_MWh | nome_CVU_ONS
PROSPERIDADE I | 28.023 | 224.31 | PROSPERIDA
SUAPE II | 381.259 | 1180.61 | SUAPE II

## Parametros_UHR
Elemento | Nome | Pger_max_MW | Pbomb_max_MW | eta_bomb | eta_turb | Emax_MWh | Einicial_MWh | Efinal_MWh | custo_ciclo_R$_MWh
UHR | Reversível | 800 | 800 | 0.9 | 0.9 | 4000 | 2000 | 2000 | 15

## Volumes_Iniciais_ONS
nome_modelo | tipo_modelagem | volume_util_inicial_pct | Vmin_hm3 | Vmax_hm3 | Vinicial_hm3
TRES MARIAS | RESERVATORIO | 85.4 | 4250 | 19528 | 17297.412
SOBRADINHO | RESERVATORIO | 70.58 | 5447 | 34116 | 25681.5802
ITAPARICA | RESERVATORIO | 66.72 | 7234 | 10782 | 9601.2256
PAULO AFONSO | FIO_DAGUA | 59.81
XINGO | FIO_DAGUA | 73.17

## Series_Modelo
hora | data_hora | carga_NE_MW | fc_eolica_NE | fc_solar_NE | capacidade_eolica_NE_MW | capacidade_solar_NE_MW | afluencia_externa_tres_marias_m3s | contrib_lateral_eq_sobradinho_m3s | contrib_lateral_eq_itaparica_m3s | contrib_lateral_eq_paulo_afonso_m3s | contrib_lateral_eq_xingo_m3s | defluencia_min_tres_marias_m3s | defluencia_min_sobradinho_m3s | defluencia_min_itaparica_m3s | defluencia_min_paulo_afonso_m3s | defluencia_min_xingo_m3s | turbinamento_min_tres_marias_m3s | turbinamento_min_sobradinho_m3s | turbinamento_min_itaparica_m3s | turbinamento_min_paulo_afonso_m3s | turbinamento_min_xingo_m3s
1 | 2026-09-05 | 14812.241 | 0.45526 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
2 | 2026-09-05 01:00 | 14272.147 | 0.45386 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
3 | 2026-09-05 02:00 | 13920.653 | 0.46515 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
4 | 2026-09-05 03:00 | 13572.262 | 0.46473 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
5 | 2026-09-05 04:00 | 13497.135 | 0.47208 | 0.00018871 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
6 | 2026-09-05 05:00 | 13281.618 | 0.46601 | 0.0061082 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
7 | 2026-09-05 06:00 | 12998.458 | 0.43465 | 0.23664 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
8 | 2026-09-05 07:00 | 12929.326 | 0.37028 | 0.37859 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
9 | 2026-09-05 08:00 | 12843.894 | 0.27491 | 0.41419 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
10 | 2026-09-05 09:00 | 12893.435 | 0.17682 | 0.40245 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
11 | 2026-09-05 10:00 | 13066.42 | 0.14952 | 0.33639 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
12 | 2026-09-05 11:00 | 13183.719 | 0.1359 | 0.32827 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
13 | 2026-09-05 12:00 | 12868.088 | 0.13408 | 0.34887 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
14 | 2026-09-05 13:00 | 12660.78 | 0.16521 | 0.44367 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
15 | 2026-09-05 14:00 | 12822.349 | 0.20545 | 0.52072 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
16 | 2026-09-05 15:00 | 13169.585 | 0.22908 | 0.62451 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
17 | 2026-09-05 16:00 | 13847.186 | 0.29458 | 0.3989 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
18 | 2026-09-05 17:00 | 14790.406 | 0.37958 | 0.039915 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
19 | 2026-09-05 18:00 | 15752.308 | 0.4508 | 0.00018119 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
20 | 2026-09-05 19:00 | 15522.809 | 0.48682 | 0.00044844 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
21 | 2026-09-05 20:00 | 15336.051 | 0.5102 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
22 | 2026-09-05 21:00 | 15330.027 | 0.50475 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
23 | 2026-09-05 22:00 | 15188.863 | 0.49663 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
24 | 2026-09-05 23:00 | 14944.271 | 0.5082 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 17.7083 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512 | 658 | 828.5 | 406.3 | 598.1 | 1512
25 | 2026-09-06 | 14491.175 | 0.50409 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
26 | 2026-09-06 01:00 | 14079.277 | 0.48787 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
27 | 2026-09-06 02:00 | 13772.725 | 0.4445 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
28 | 2026-09-06 03:00 | 13451.524 | 0.40681 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
29 | 2026-09-06 04:00 | 13238.006 | 0.38624 | 0.00011881 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
30 | 2026-09-06 05:00 | 12861.16 | 0.37405 | 0.0071654 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
31 | 2026-09-06 06:00 | 12519.978 | 0.32691 | 0.25857 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
32 | 2026-09-06 07:00 | 12250.709 | 0.2426 | 0.61143 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
33 | 2026-09-06 08:00 | 11954.443 | 0.18951 | 0.52902 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
34 | 2026-09-06 09:00 | 11783.645 | 0.15099 | 0.41969 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
35 | 2026-09-06 10:00 | 11778.581 | 0.12609 | 0.37781 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
36 | 2026-09-06 11:00 | 11911.039 | 0.11061 | 0.38476 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
37 | 2026-09-06 12:00 | 11745.449 | 0.098775 | 0.42069 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
38 | 2026-09-06 13:00 | 11422.673 | 0.1162 | 0.45434 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
39 | 2026-09-06 14:00 | 11299.286 | 0.14876 | 0.47083 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
40 | 2026-09-06 15:00 | 11914.929 | 0.2158 | 0.55389 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
41 | 2026-09-06 16:00 | 12472.181 | 0.25916 | 0.36245 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
42 | 2026-09-06 17:00 | 13833.031 | 0.30553 | 0.034455 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
43 | 2026-09-06 18:00 | 14972.71 | 0.38648 | 0.00038947 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
44 | 2026-09-06 19:00 | 14761.461 | 0.41682 | 0.00014363 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
45 | 2026-09-06 20:00 | 14681.604 | 0.42807 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
46 | 2026-09-06 21:00 | 14830.419 | 0.44507 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
47 | 2026-09-06 22:00 | 14861.622 | 0.45798 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
48 | 2026-09-06 23:00 | 14646.708 | 0.48651 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 285.5833 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6 | 658 | 847.2 | 383.9 | 374.1 | 974.6
49 | 2026-09-07 | 14291.188 | 0.4897 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
50 | 2026-09-07 01:00 | 13967.067 | 0.51074 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
51 | 2026-09-07 02:00 | 13643.426 | 0.51636 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
52 | 2026-09-07 03:00 | 13364.579 | 0.52169 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
53 | 2026-09-07 04:00 | 13083.61 | 0.51293 | 0.00025685 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
54 | 2026-09-07 05:00 | 12747.08 | 0.51156 | 0.0060971 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
55 | 2026-09-07 06:00 | 12393.674 | 0.49214 | 0.1625 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
56 | 2026-09-07 07:00 | 12269.383 | 0.40334 | 0.31544 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
57 | 2026-09-07 08:00 | 12046.752 | 0.27675 | 0.40772 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
58 | 2026-09-07 09:00 | 11800.349 | 0.18774 | 0.43462 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
59 | 2026-09-07 10:00 | 11866.586 | 0.13896 | 0.34275 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
60 | 2026-09-07 11:00 | 11898.022 | 0.12704 | 0.32769 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
61 | 2026-09-07 12:00 | 11813.833 | 0.1289 | 0.38011 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
62 | 2026-09-07 13:00 | 11637.123 | 0.12873 | 0.46595 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
63 | 2026-09-07 14:00 | 11690.977 | 0.16441 | 0.5438 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
64 | 2026-09-07 15:00 | 12164.079 | 0.25882 | 0.61909 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
65 | 2026-09-07 16:00 | 12945.635 | 0.38182 | 0.35807 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
66 | 2026-09-07 17:00 | 14144.918 | 0.50912 | 0.029698 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
67 | 2026-09-07 18:00 | 15311.769 | 0.55141 | 0.00041559 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
68 | 2026-09-07 19:00 | 14995.931 | 0.59593 | 0.00036999 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
69 | 2026-09-07 20:00 | 14982.94 | 0.62027 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
70 | 2026-09-07 21:00 | 15293.506 | 0.6345 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
71 | 2026-09-07 22:00 | 15188.359 | 0.6502 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
72 | 2026-09-07 23:00 | 14689.692 | 0.65739 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 203.625 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 659 | 852.8 | 389.6 | 279 | 940.6 | 659 | 852.1 | 389.6 | 279 | 940.6
73 | 2026-09-08 | 14192.369 | 0.65562 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
74 | 2026-09-08 01:00 | 13734.97 | 0.64758 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
75 | 2026-09-08 02:00 | 13396.055 | 0.64957 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
76 | 2026-09-08 03:00 | 13140.018 | 0.64371 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
77 | 2026-09-08 04:00 | 13114.991 | 0.64709 | 0.00036798 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
78 | 2026-09-08 05:00 | 13020.698 | 0.66447 | 0.0082254 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
79 | 2026-09-08 06:00 | 13010.984 | 0.61548 | 0.23304 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
80 | 2026-09-08 07:00 | 13272.179 | 0.52672 | 0.42543 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
81 | 2026-09-08 08:00 | 13952.379 | 0.48325 | 0.46763 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
82 | 2026-09-08 09:00 | 14429.167 | 0.39756 | 0.48974 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
83 | 2026-09-08 10:00 | 14405.973 | 0.33703 | 0.43934 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
84 | 2026-09-08 11:00 | 14338.204 | 0.297 | 0.43402 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
85 | 2026-09-08 12:00 | 13846.563 | 0.25678 | 0.4057 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
86 | 2026-09-08 13:00 | 14092.093 | 0.28719 | 0.48054 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
87 | 2026-09-08 14:00 | 14614.414 | 0.35761 | 0.62057 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
88 | 2026-09-08 15:00 | 15008.02 | 0.43705 | 0.70034 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
89 | 2026-09-08 16:00 | 15474.974 | 0.52711 | 0.42293 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
90 | 2026-09-08 17:00 | 15127.386 | 0.56329 | 0.041172 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
91 | 2026-09-08 18:00 | 15634.359 | 0.58173 | 0.00018451 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
92 | 2026-09-08 19:00 | 15617.705 | 0.62964 | 9.3217e-05 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
93 | 2026-09-08 20:00 | 15528.887 | 0.6482 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
94 | 2026-09-08 21:00 | 15937.49 | 0.64546 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
95 | 2026-09-08 22:00 | 15673.414 | 0.6416 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
96 | 2026-09-08 23:00 | 15070.109 | 0.63436 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 72.125 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6 | 670 | 832.6 | 392.9 | 278.6 | 897.6
97 | 2026-09-09 | 14478.286 | 0.62603 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
98 | 2026-09-09 01:00 | 13981.349 | 0.62255 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
99 | 2026-09-09 02:00 | 13658.202 | 0.62934 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
100 | 2026-09-09 03:00 | 13427.559 | 0.63242 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
101 | 2026-09-09 04:00 | 13258.821 | 0.61994 | 0.0001265 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
102 | 2026-09-09 05:00 | 13167.998 | 0.60027 | 0.010433 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
103 | 2026-09-09 06:00 | 12996.628 | 0.56137 | 0.26119 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
104 | 2026-09-09 07:00 | 12948.953 | 0.49499 | 0.50501 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
105 | 2026-09-09 08:00 | 13527.173 | 0.46251 | 0.53357 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
106 | 2026-09-09 09:00 | 13728.986 | 0.43318 | 0.49906 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
107 | 2026-09-09 10:00 | 14916.044 | 0.38595 | 0.54196 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
108 | 2026-09-09 11:00 | 15092.629 | 0.34909 | 0.55981 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
109 | 2026-09-09 12:00 | 14622.662 | 0.29212 | 0.53056 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
110 | 2026-09-09 13:00 | 14831.529 | 0.37225 | 0.64138 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
111 | 2026-09-09 14:00 | 15255.531 | 0.42683 | 0.75936 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
112 | 2026-09-09 15:00 | 15241.505 | 0.45295 | 0.70552 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
113 | 2026-09-09 16:00 | 15002.731 | 0.49715 | 0.41834 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
114 | 2026-09-09 17:00 | 14930.835 | 0.5435 | 0.052795 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
115 | 2026-09-09 18:00 | 15709.942 | 0.54171 | 0.008809 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
116 | 2026-09-09 19:00 | 15521.149 | 0.56312 | 0.0027686 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
117 | 2026-09-09 20:00 | 15477.271 | 0.57496 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
118 | 2026-09-09 21:00 | 15943.608 | 0.5979 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
119 | 2026-09-09 22:00 | 15772.354 | 0.62007 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
120 | 2026-09-09 23:00 | 15098.644 | 0.63162 | 0 | 31245.195 | 11446.375 | 181.7917 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944 | 671 | 891.3 | 394.3 | 277 | 944
121 | 2026-09-10 | 14569.698 | 0.64491 | 0 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
122 | 2026-09-10 01:00 | 13985.251 | 0.64886 | 0 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
123 | 2026-09-10 02:00 | 13595.848 | 0.64937 | 0 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
124 | 2026-09-10 03:00 | 13281.043 | 0.64957 | 0 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
125 | 2026-09-10 04:00 | 13142.183 | 0.6475 | 0.00016692 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
126 | 2026-09-10 05:00 | 12909.749 | 0.63062 | 0.0083855 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
127 | 2026-09-10 06:00 | 13021.729 | 0.59314 | 0.22887 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
128 | 2026-09-10 07:00 | 13320.219 | 0.54018 | 0.42457 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
129 | 2026-09-10 08:00 | 13961.79 | 0.50145 | 0.45153 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
130 | 2026-09-10 09:00 | 14228.809 | 0.45711 | 0.49064 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
131 | 2026-09-10 10:00 | 14799.755 | 0.42133 | 0.50283 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
132 | 2026-09-10 11:00 | 14853.253 | 0.40059 | 0.53416 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
133 | 2026-09-10 12:00 | 14286.004 | 0.37576 | 0.55303 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
134 | 2026-09-10 13:00 | 14400.627 | 0.37199 | 0.67088 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
135 | 2026-09-10 14:00 | 14718.973 | 0.42051 | 0.70318 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
136 | 2026-09-10 15:00 | 14830.816 | 0.45697 | 0.65449 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
137 | 2026-09-10 16:00 | 15061.77 | 0.49948 | 0.39131 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
138 | 2026-09-10 17:00 | 15073.591 | 0.5243 | 0.046843 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
139 | 2026-09-10 18:00 | 15470.883 | 0.51948 | 0.00051034 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
140 | 2026-09-10 19:00 | 15368.183 | 0.55048 | 0.00080545 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
141 | 2026-09-10 20:00 | 15322.358 | 0.5819 | 0 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
142 | 2026-09-10 21:00 | 15742.436 | 0.59557 | 0 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
143 | 2026-09-10 22:00 | 15548.975 | 0.60487 | 0 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
144 | 2026-09-10 23:00 | 15107.18 | 0.62055 | 0 | 31245.195 | 11490.475 | 166 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9 | 670 | 891.6 | 388 | 278.3 | 921.9
145 | 2026-09-11 | 14503.863 | 0.63191 | 0 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
146 | 2026-09-11 01:00 | 13963.435 | 0.64789 | 0 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
147 | 2026-09-11 02:00 | 13591.494 | 0.64458 | 0 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
148 | 2026-09-11 03:00 | 13294.862 | 0.63296 | 0 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
149 | 2026-09-11 04:00 | 13104.849 | 0.60865 | 0.00026805 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
150 | 2026-09-11 05:00 | 12937.149 | 0.58107 | 0.0097737 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
151 | 2026-09-11 06:00 | 13036.264 | 0.53141 | 0.27605 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
152 | 2026-09-11 07:00 | 13254.082 | 0.47703 | 0.51873 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
153 | 2026-09-11 08:00 | 13943.524 | 0.44247 | 0.5099 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
154 | 2026-09-11 09:00 | 14802.686 | 0.39694 | 0.51648 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
155 | 2026-09-11 10:00 | 15118.477 | 0.33989 | 0.57541 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
156 | 2026-09-11 11:00 | 15068.554 | 0.29124 | 0.58046 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
157 | 2026-09-11 12:00 | 14356.95 | 0.23907 | 0.51855 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
158 | 2026-09-11 13:00 | 14341.907 | 0.24868 | 0.57136 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
159 | 2026-09-11 14:00 | 14569.103 | 0.29892 | 0.62205 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
160 | 2026-09-11 15:00 | 14817.514 | 0.34205 | 0.66472 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
161 | 2026-09-11 16:00 | 15050.179 | 0.39616 | 0.40345 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
162 | 2026-09-11 17:00 | 14982.064 | 0.47796 | 0.041957 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
163 | 2026-09-11 18:00 | 15401.588 | 0.49798 | 0.00061703 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
164 | 2026-09-11 19:00 | 15199.304 | 0.52162 | 0.00057813 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
165 | 2026-09-11 20:00 | 15141.248 | 0.53519 | 0 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
166 | 2026-09-11 21:00 | 15406.908 | 0.55247 | 0 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
167 | 2026-09-11 22:00 | 15358.754 | 0.57021 | 0 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2
168 | 2026-09-11 23:00 | 15013.496 | 0.6118 | 0 | 31245.195 | 11490.475 | 143.5217 | 0 | 0 | 0 | 262.37 | 671 | 893.7 | 396.2 | 566.6 | 935.9 | 671 | 893.4 | 396.2 | 566.6 | 935.2

## Diagnostico_TM
data_modelo | afluencia_externa_media_m3s | defluencia_observada_media_m3s | volume_util_ONS_medio | volume_util_ONS_min | volume_util_ONS_max | afluencia_media_semanal_m3s | desvio_da_media_m3s | desvio_da_media_pct
2026-09-05 | 17.7083 | 658.3333 | 85.275 | 85.16 | 85.4 | 152.9079 | -135.1995 | -88.419
2026-09-06 | 285.5833 | 658.75 | 85.17 | 84.87 | 85.34 | 152.9079 | 132.6755 | 86.7682
2026-09-07 | 203.625 | 673.5833 | 84.7946 | 84.65 | 84.87 | 152.9079 | 50.7171 | 33.1684
2026-09-08 | 72.125 | 670.8333 | 84.5588 | 84.42 | 84.65 | 152.9079 | -80.7829 | -52.8311
2026-09-09 | 181.7917 | 671.4167 | 84.3021 | 84.2 | 84.42 | 152.9079 | 28.8838 | 18.8897
2026-09-10 | 166 | 671.7083 | 84.025 | 83.92 | 84.2 | 152.9079 | 13.0921 | 8.5621
2026-09-11 | 143.5217 | 672.5833 | 83.7588 | 83.58 | 83.92 | 152.9079 | -9.3861 | -6.1384

## Metadados
Parametro | Valor
Data inicial | 2026-09-05 00:00:00
Data final | 2026-09-11 23:00:00
Número de períodos | 168
Discretização | Horária
Cascata hidráulica | Três Marias -> Sobradinho -> Itaparica -> Paulo Afonso -> Xingó
Tempo de viagem da água | Desprezado; defluência de montante disponível a jusante no mesmo período
Entrada externa Três Marias | Média diária da vazão afluente observada, repetida nas 24 horas
Lateral Sobradinho | 0.00 m3/s
Lateral Itaparica | 0.00 m3/s
Lateral Paulo Afonso | 0.00 m3/s
Lateral Xingó | 262.37 m3/s
Interpretação das laterais | Laterais equivalentes não negativas calibradas para a semana; zero não significa inexistência física de contribuição lateral.